- 津南区人民政府办公室关于对

- 天津市津南区港顺捌号温泉洗浴中心

- 重大安全隐患挂牌督办的通知

各街镇，各委、办、局，各直属单位：

经区安委办组织消防救援支队、区商务局、区城市管理委、区市场监管局、双港镇联合检查，发现天津市津南区港顺捌号温泉洗浴中心存在8项安全隐患，即：

- 1．燃气锅炉房与加压站上部建有员工宿舍；

- 2．燃气锅炉房可随意出入，无封闭设施；

- 3．燃气锅炉房内堆放杂物，有可燃物；

- 4．燃气锅炉房内有电动自行车充电；

- 5．消防控制室仅一人值班，且无证上岗；

- 6．火灾自动报警系统不能正常使用；

- 7．室内消火栓系统不能正常使用；

- 8．自动喷水灭火系统不能正常使用。

依据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181－2017）7.8.2，7.4.3，7.4.6，7.7.2，综合判定天津市津南区港顺捌号温泉洗浴中心为重大火灾隐患单位，为全面落实各项整改措施，加大隐患治理力度，对天津市津南区港顺捌号温泉洗浴中心安全隐患进行挂牌督办，由常务副区长于瑞均、副区长马明扬、副区长孙晓光牵头督办，牵头部门为消防救援支队，责任部门为区商务局、区市场监管局、区城市管理委、区应急管理局、双港镇，验收合格后将整改报告上报至区政府。

2021年7月8日

（此件主动公开）

抄送：区委办公室，区委各部、委，区人大常委会办公室，区政协 办公室，区纪委办公室，区法院，区检察院，各人民团体。

天津市津南区人民政府办公室 2021年7月8日印发